**ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА**

**ПИЋЕ СА ЈАВНИХ ЧЕСАМА – ИЗВОРСКА ВОДА**

**24. јул 2025. године**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мерно место | Датум узорковања | ИСПРАВНОСТ | | Безбедан за употребу |
| МИКРОБИОЛОШКА |  |
| Шумарице | **24.07. 2025. год.** | НЕ |  | НЕ |
| Дивостин | ДА |  | ДА |
| Бубањ | ДА |  | ДА |
| Кошутњак | НЕ |  | НЕ |
| Теферич | ДА |  | ДА |
| Белошевац | НЕ |  | НЕ |
| Ждраљица |  |  |  |
| Каповац | НЕ |  | НЕ |
| Петровац | НЕ |  | НЕ |
| Грујина чесма | НЕ |  | НЕ |
| Букуровац |  | НЕ |  | НЕ |

**На основу разматрања испитиваних параметара, надлежна здравствена установа је дала стручно мишљење да од анализираних 10 узорака, узорковање извршено 24. јула 2025. године, датум издавања Извештаја је 4. август 2025. године, три узорка су исправна и безбедна за употребу.**